| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |  | 0.5 | 0.7 | 10 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY1 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY1-12 | 0.37 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 0.37 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| TPY1-17 | 0.37 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 0.37 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| TPY1-23 | 0.37 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0.37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 |
| TPY1-29 | 0.37 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 0.37 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 |
| TPY1-34 | 0.37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 0.55 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 |
| TPY1-40 | 0.37 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 0.55 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 55 | 53 | 50 | 48 |
| TPY1-45 | 0.55 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 0.55 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 55 |
| TPY1-52 | 0.55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 0.75 | 78 | 78 | 76 | 75 | 72 | 71 | 68 | 65 | 62 |
| TPY1-58 | 0.55 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 0.75 | 87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 72 | 68 |
| TPY1-63 | 0.55 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 52 | 0.75 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 83 | 79 | 75 |
| TPY1-69 | 0.75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60 | 56 | 1.1 | 105 | 103 | 101 | 99 | 96 | 94 | 91 | 86 | 81 |
| TPY1-75 | 0.75 | 79 | 78 | 76 | 75 | 72 | 71 | 68 | 65 | 61 | 1.1 | 114 | 112 | 109 | 108 | 104 | 102 | 98 | 94 | 88 |
| TPY1-79 | 0.75 | 85 | 83 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 70 | 66 | 1.1 | 122 | 120 | 117 | 114 | 112 | 109 | 107 | 101 | 95 |
| TPY1-85 | 0.75 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 71 | 1.5 | 131 | 128 | 125 | 122 | 120 | 117 | 114 | 108 | 102 |
| TPY1-97 | 1.1 | 103 | 101 | 99 | 97 | 94 | 92 | 89 | 85 | 80 | 1.5 | 148 | 145 | 143 | 140 | 135 | 132 | 128 | 12 | 115 |
| TPY1-109 | 1.1 | 115 | 113 | 111 | 109 | 106 | 103 | 100 | 85 | 90 | 1.5 | 166 | 163 | 160 | 157 | 153 | 148 | 143 | 122 | 130 |
| TPY1-121 | 1.1 | 127 | 125 | 123 | 121 | 117 | 114 | 110 | 105 | 99 | 2.2 | 183 | 180 | 177 | 174 | 168 | 164 | 158 | 151 | 143 |
| TPY1-133 | 1.1 | 139 | 137 | 135 | 133 | 128 | 125 | 120 | 115 | 108 | 2.2 | 200 | 197 | 194 | 192 | 184 | 180 | 173 | 166 | 156 |
| TPY1-144 | 1.5 | 151 | 149 | 146 | 144 | 140 | 136 | 131 | 125 | 118 | 2.2 | 217 | 215 | 210 | 207 | 202 | 196 | 189 | 180 | 170 |
| TPY1-156 | 1.5 | 163 | 161 | 158 | 156 | 150 | 147 | 141 | 135 | 127 | 2.2 | 235 | 232 | 228 | 225 | 216 | 212 | 203 | 194 | 183 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY2 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TYP2-15 | 0.37 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 13 | 0.55 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| TYP2-22 | 0.37 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 0.75 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 23 |
| TYP2-30 | 0.55 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 1.1 | 47 | 45 | 42 | 40 | 37 | 30 |
| TYP2-37 | 0.55 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 1.1 | 59 | 56 | 53 | 49 | 45 | 37 |
| TYP2-47 | 0.75 | 52 | 50 | 47 | 43 | 39 | 1.5 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48 |
| TYP2-53 | 0.75 | 60 | 58 | 53 | 50 | 45 | 1.5 | 86 | 84 | 76 | 72 | 65 | 56 |
| TYP2-69 | 1.1 | 78 | 74 | 69 | 63 | 58 | 2.2 | 112 | 107 | 99 | 91 | 84 | 66 |
| TYP2-85 | 1.1 | 96 | 91 | 85 | 80 | 72 | 2.2 | 138 | 131 | 122 | 115 | 104 | 82 |
| TYP2-100 | 1.5 | 112 | 107 | 100 | 90 | 81 | 3 | 161 | 154 | 144 | 130 | 117 | 99 |
| TYP2-114 | 1.5 | 130 | 124 | 114 | 104 | 93 | 3 | 187 | 179 | 164 | 150 | 134 | 111 |
| TYP2-123 | 2.2 | 137 | 132 | 123 | 112 | 103 | 3 | 197 | 190 | 177 | 161 | 148 | 197 |
| TYP2-129 | 2.2 | 147 | 140 | 129 | 119 | 109 | 3 | 212 | 202 | 186 | 171 | 157 | 212 |
| TYP2-138 | 2.2 | 156 | 149 | 138 | 130 | 114 | 4 | 225 | 215 | 199 | 187 | 164 | 225 |
| TYP2-145 | 2.2 | 163 | 156 | 145 | 133 | 120 | 4 | 235 | 225 | 209 | 192 | 173 | 235 |
| TYP2-152 | 2.2 | 172 | 164 | 152 | 140 | 128 | 4 | 248 | 236 | 219 | 202 | 184 | 248 |
| TYP2-165 | 2.2 | 185 | 173 | 165 | 150 | 140 | 4 | 266 | 249 | 238 | 216 | 202 | 266 |
| TYP2-175 | 3 | 198 | 188 | 175 | 161 | 147 | 4 | 285 | 271 | 252 | 232 | 212 | 285 |
| TYP2-183 | 3 | 206 | 196 | 183 | 168 | 154 | 4 | 297 | 282 | 264 | 242 | 222 | 297 |
| TYP2-194 | 3 | 218 | 203 | 194 | 176 | 165 | 5 | 314 | 292 | 279 | 253 | 238 | 314 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY3 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY3-10 | 0.37 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0.37 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 19 | 9 |
| TPY3-14 | 0.37 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 0.55 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 27 | 13 |
| TPY3-19 | 0.37 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 0.55 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 35 | 17 |
| TPY3-23 | 0.37 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 15 | 0.75 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 44 | 22 |
| TPY3-28 | 0.5 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 1.1 | 53 | 50 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 54 | 26 |
| TPY3-33 | 0.5 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 1.1 | 62 | 60 | 58 | 53 | 50 | 48 | 45 | 64 | 30 |
| TPY3-38 | 0.75 | 49 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 31 | 25 | 1.1 | 71 | 68 | 66 | 61 | 58 | 55 | 52 | 75 | 36 |
| TPY3-43 | 0.75 | 55 | 53 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 35 | 28 | 1.5 | 79 | 76 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 85 | 40 |
| TPY3-47 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 31 | 1.5 | 88 | 85 | 81 | 76 | 72 | 68 | 63 | 91 | 45 |
| TPY3-52 | 1.1 | 67 | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 48 | 42 | 34 | 1.5 | 96 | 93 | 89 | 84 | 79 | 75 | 69 | 100 | 49 |
| TPY3-57 | 1.1 | 73 | 70 | 68 | 64 | 60 | 57 | 53 | 46 | 37 | 2.2 | 105 | 101 | 98 | 91 | 86 | 82 | 76 | 110 | 53 |
| TPY3-62 | 1.1 | 79 | 76 | 74 | 69 | 65 | 62 | 58 | 50 | 40 | 2.2 | 114 | 109 | 107 | 99 | 94 | 89 | 84 | 120 | 58 |
| TPY3-71 | 1.1 | 92 | 88 | 86 | 80 | 75 | 71 | 67 | 58 | 46 | 2.2 | 132 | 127 | 124 | 115 | 108 | 102 | 96 | 139 | 66 |
| TPY3-81 | 1.5 | 103 | 100 | 97 | 90 | 85 | 81 | 76 | 65 | 52 | 2.2 | 148 | 144 | 140 | 130 | 122 | 117 | 109 | 158 | 75 |
| TPY3-90 | 1.5 | 116 | 112 | 108 | 101 | 95 | 90 | 85 | 73 | 58 | 3 | 167 | 161 | 156 | 145 | 137 | 130 | 122 | 105 | 84 |
| TPY3-100 | 2.2 | 128 | 124 | 120 | 112 | 105 | 100 | 94 | 81 | 65 | 3 | 184 | 179 | 173 | 161 | 151 | 144 | 135 | 195 | 94 |
| TPY3-110 | 2.2 | 140 | 135 | 131 | 122 | 115 | 110 | 103 | 89 | 71 | 3 | 202 | 194 | 189 | 176 | 166 | 158 | 148 | 214 | 102 |
| TPY3-120 | 2.2 | 152 | 147 | 142 | 133 | 125 | 120 | 111 | 97 | 77 | 4 | 219 | 212 | 204 | 192 | 180 | 173 | 160 | 230 | 111 |
| TPY3-129 | 2.2 | 165 | 159 | 154 | 144 | 135 | 129 | 120 | 105 | 84 | 4 | 238 | 229 | 222 | 207 | 194 | 186 | 173 | 151 | 121 |
| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY4 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY4-16 | 0.37 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 | 0.75 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 14 | 9 |
| TPY4-24 | 0.55 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 12 | 8 | 1.1 | 37 | 36 | 35 | 32 | 29 | 17 | 11 |
| TPY4-32 | 0.75 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 16 | 10 | 1.5 | 50 | 48 | 46 | 42 | 38 | 23 | 14 |
| TPY4-37 | 1.1 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 | 12 | 1.5 | 62 | 58 | 53 | 48 | 40 | 33 | 17 |
| TPY4-45 | 1.1 | 52 | 50 | 45 | 41 | 34 | 25 | 14 | 2.2 | 75 | 72 | 65 | 59 | 49 | 36 | 20 |
| TPY4-53 | 1.5 | 61 | 58 | 53 | 48 | 40 | 28 | 18 | 2.2 | 88 | 84 | 76 | 68 | 58 | 40 | 26 |
| TPY4-61 | 1.5 | 70 | 67 | 61 | 54 | 46 | 32 | 21 | 2.2 | 101 | 96 | 88 | 78 | 66 | 46 | 30 |
| TPY4-74 | 2.2 | 86 | 80 | 74 | 66 | 56 | 41 | 23 | 3 | 124 | 115 | 107 | 95 | 81 | 59 | 33 |
| TPY4-91 | 2.2 | 105 | 99 | 91 | 82 | 68 | 47 | 27 | 4 | 151 | 143 | 131 | 118 | 98 | 68 | 39 |
| TPY4-97 | 2.2 | 114 | 107 | 98 | 87 | 74 | 53 | 31 | 4 | 164 | 154 | 141 | 125 | 107 | 76 | 45 |
| TPY4-106 | 2.2 | 123 | 116 | 106 | 93 | 79 | 56 | 34 | 4 | 177 | 167 | 153 | 134 | 114 | 81 | 49 |
| TPY4-112 | 3 | 131 | 124 | 113 | 100 | 86 | 61 | 36 | 5.5 | 189 | 179 | 163 | 144 | 124 | 88 | 52 |
| TPY4-122 | 3 | 142 | 133 | 122 | 111 | 93 | 67 | 38 | 5.5 | 204 | 192 | 176 | 160 | 134 | 96 | 55 |
| TPY4-127 | 4 | 149 | 140 | 128 | 114 | 97 | 70 | 41 | 5.5 | 215 | 202 | 184 | 164 | 140 | 101 | 59 |
| TPY4-135 | 4 | 158 | 149 | 135 | 121 | 103 | 74 | 43 | 5.5 | 228 | 215 | 194 | 174 | 148 | 107 | 62 |
| TPY4-143 | 4 | 166 | 157 | 143 | 128 | 111 | 78 | 47 | 7.5 | 239 | 226 | 206 | 184 | 160 | 112 | 68 |
| TPY4-150 | 4 | 175 | 165 | 150 | 134 | 115 | 82 | 49 | 7.5 | 252 | 238 | 216 | 193 | 166 | 118 | 71 |
| TPY4-157 | 4 | 184 | 173 | 157 | 141 | 120 | 86 | 51 | 7.5 | 265 | 249 | 226 | 203 | 173 | 124 | 73 |
| TPY4-164 | 4 | 190 | 180 | 164 | 146 | 124 | 91 | 54 | 7.5 | 274 | 259 | 236 | 210 | 179 | 131 | 78 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY5 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY5-12 | 0.37 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 0.55 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| TPY5-18 | 0.55 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 26 | 22 | 18 | 13 |
| TPY5-24 | 0.55 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 | 17 | 13 | 1.1 | 41 | 40 | 38 | 35 | 30 | 24 | 18 |
| TPY5-30 | 0.75 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 | 1.5 | 52 | 50 | 48 | 43 | 37 | 30 | 22 |
| TPY5-36 | 1.1 | 43 | 41 | 40 | 36 | 32 | 26 | 19 | 2.2 | 62 | 59 | 58 | 52 | 45 | 37 | 27 |
| TPY5-42 | 1.1 | 50 | 48 | 46 | 42 | 37 | 30 | 22 | 2.2 | 72 | 69 | 66 | 60 | 53 | 43 | 32 |
| TPY5-48 | 1.1 | 57 | 55 | 53 | 48 | 42 | 34 | 25 | 2.2 | 82 | 79 | 76 | 69 | 60 | 49 | 36 |
| TPY5-54 | 1.5 | 64 | 62 | 60 | 54 | 47 | 38 | 28 | 2.2 | 92 | 89 | 86 | 78 | 68 | 55 | 40 |
| TPY5-60 | 1.5 | 71 | 69 | 66 | 60 | 53 | 43 | 31 | 3 | 102 | 99 | 95 | 86 | 76 | 61 | 45 |
| TPY5-66 | 2.2 | 78 | 76 | 73 | 66 | 58 | 47 | 35 | 3 | 112 | 109 | 105 | 95 | 83 | 67 | 50 |
| TPY5-72 | 2.2 | 86 | 82 | 80 | 72 | 63 | 51 | 38 | 3 | 123 | 118 | 115 | 104 | 91 | 73 | 54 |
| TPY5-78 | 2.2 | 93 | 89 | 86 | 78 | 68 | 55 | 41 | 4 | 133 | 128 | 124 | 112 | 98 | 79 | 59 |
| TPY5-84 | 2.2 | 100 | 96 | 92 | 84 | 73 | 60 | 44 | 4 | 144 | 138 | 132 | 121 | 105 | 86 | 63 |
| TPY5-90 | 2.2 | 107 | 103 | 99 | 90 | 79 | 64 | 47 | 4 | 154 | 148 | 143 | 130 | 113 | 91 | 68 |
| TPY5-96 | 2.2 | 114 | 110 | 106 | 96 | 84 | 68 | 50 | 4 | 164 | 158 | 153 | 138 | 121 | 98 | 72 |
| TPY5-108 | 3 | 128 | 124 | 120 | 108 | 94 | 77 | 56 | 5.5 | 184 | 179 | 173 | 156 | 135 | 110 | 81 |
| TPY5-120 | 3 | 143 | 138 | 132 | 120 | 105 | 85 | 63 | 5.5 | 205 | 199 | 190 | 173 | 151 | 122 | 90 |
| TPY5-132 | 4 | 157 | 151 | 146 | 132 | 115 | 94 | 69 | 5.5 | 226 | 217 | 210 | 190 | 166 | 135 | 99 |
| TPY5-144 | 4 | 171 | 164 | 160 | 144 | 126 | 102 | 75 | 7.5 | 246 | 236 | 230 | 207 | 181 | 147 | 108 |
| TPY5-156 | 4 | 185 | 178 | 172 | 156 | 136 | 110 | 81 | 7.5 | 266 | 256 | 248 | 225 | 196 | 158 | 117 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY8 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY8-18 | 0.75 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 1.5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 |
| TPY8-27 | 1.1 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 2.2 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 35 | 30 | 27 |
| TPY8-36 | 1.5 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 3 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 40 | 37 |
| TPY8-45 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 3 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 58 | 52 | 46 |
| TPY8-54 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | 4 | 89 | 86 | 82 | 78 | 73 | 69 | 62 | 56 |
| TPY8-65 | 3 | 72 | 70 | 68 | 65 | 61 | 57 | 51 | 46 | 4 | 104 | 101 | 98 | 94 | 88 | 82 | 73 | 66 |
| TPY8-73 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 5.5 | 120 | 115 | 111 | 105 | 99 | 94 | 84 | 75 |
| TPY8-84 | 4 | 93 | 91 | 87 | 84 | 78 | 73 | 66 | 60 | 5.5 | 134 | 131 | 125 | 121 | 112 | 105 | 95 | 86 |
| TPY8-92 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 7.5 | 150 | 144 | 140 | 132 | 125 | 117 | 105 | 94 |
| TPY8-102 | 4 | 113 | 110 | 107 | 102 | 96 | 89 | 80 | 73 | 7.5 | 163 | 158 | 154 | 147 | 138 | 128 | 115 | 105 |
| TPY8-111 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | 7.5 | 179 | 173 | 167 | 160 | 150 | 132 | 125 | 112 |
| TPY8-121 | 5.5 | 134 | 131 | 136 | 121 | 113 | 105 | 95 | 86 | 11 | 193 | 189 | 196 | 174 | 163 | 151 | 137 | 124 |
| TPY8-130 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | 11 | 209 | 203 | 196 | 187 | 176 | 163 | 147 | 132 |
| TPY8-140 | 5.5 | 155 | 150 | 146 | 140 | 131 | 122 | 110 | 99 | 11 | 223 | 216 | 210 | 202 | 189 | 176 | 158 | 143 |
| TPY8-148 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | 11 | 239 | 232 | 225 | 213 | 200 | 187 | 170 | 153 |
| TPY8-158 | 7.5 | 175 | 170 | 165 | 158 | 148 | 138 | 124 | 112 | 15 | 252 | 245 | 238 | 228 | 213 | 199 | 179 | 161 |
| TPY8-167 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | 15 | 269 | 262 | 252 | 240 | 226 | 210 | 193 | 173 |
| TPY8-177 | 7.5 | 196 | 191 | 184 | 177 | 165 | 154 | 139 | 126 | 15 | 282 | 275 | 265 | 255 | 238 | 222 | 200 | 181 |
| TPY8-186 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | 15 | 300 | 291 | 281 | 268 | 252 | 235 | 216 | 194 |

| 型号 Type | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |  | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY12 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY12-20 | 1.5 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 2.2 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| TPY12-30 | 2.2 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 21 | 4 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 |
| TPY12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 28 | 5.5 | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 53 | 49 | 45 | 40 |
| TPY12-50 | 3 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 35 | 5.5 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 50 |
| TPY12-60 | 4 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 65 | 52 | 42 | 7.5 | 103 | 101 | 98 | 95 | 91 | 86 | 94 | 75 | 68 | 60 |
| TPY12-70 | 5.5 | 84 | 8 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | 61 | 49 | 7.5 | 120 | 119 | 114 | 111 | 106 | 101 | 94 | 88 | 79 | 71 |
| TPY12-80 | 5.5 | 96 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 56 | 11 | 138 | 135 | 131 | 127 | 121 | 115 | 108 | 101 | 91 | 81 |
| TPY12-91 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 96 | 91 | 85 | 79 | 64 | 11 | 156 | 153 | 148 | 144 | 138 | 131 | 122 | 114 | 156 | 153 |
| TPY12-101 | 7.5 | 120 | 118 | 115 | 111 | 106 | 101 | 95 | 88 | 72 | 11 | 173 | 170 | 166 | 160 | 153 | 145 | 137 | 127 | 173 | 170 |
| TPY12-121 | 9.2 | 144 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 114 | 106 | 86 | 15 | 207 | 203 | 197 | 192 | 183 | 174 | 164 | 153 | 207 | 203 |
| TPY12-141 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 133 | 124 | 100 | 15 | 242 | 238 | 230 | 223 | 213 | 203 | 192 | 179 | 242 | 238 |
| TPY12-162 | 11 | 193 | 189 | 184 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 115 | 15 | 278 | 272 | 265 | 256 | 245 | 233 | 219 | 204 | 278 | 272 |
| TPY12-183 | 11 | 217 | 213 | 208 | 202 | 193 | 183 | 172 | 160 | 130 | 18.5 | 312 | 307 | 300 | 291 | 278 | 264 | 248 | 230 | 312 | 307 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |  | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY16 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY16-22 | 2.2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 4 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 23 |
| TPY16-34 | 3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 5.5 | 59 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 42 | 36 |
| TPY16-46 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | 7.5 | 78 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 55 | 49 |
| TPY16-58 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 9.2 | 98 | 96 | 94 | 89 | 84 | 78 | 69 | 62 |
| TPY16-70 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 11 | 118 | 115 | 112 | 107 | 101 | 92 | 84 | 75 |
| TPY16-82 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | 15 | 138 | 137 | 131 | 125 | 118 | 109 | 98 | 88 |
| TPY16-94 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | 15 | 158 | 156 | 150 | 143 | 135 | 124 | 111 | 101 |
| TPY16-106 | 9.2 | 124 | 122 | 117 | 112 | 106 | 98 | 87 | 79 | 18.5 | 179 | 176 | 168 | 161 | 153 | 141 | 125 | 114 |
| TPY16-118 | 9.2 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | 18.5 | 199 | 196 | 189 | 180 | 170 | 157 | 140 | 125 |
| TPY16-127 | 11 | 152 | 150 | 143 | 135 | 127 | 118 | 105 | 93 | 22 | 219 | 216 | 206 | 194 | 183 | 170 | 151 | 134 |
| TPY16-141 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | 22 | 239 | 233 | 226 | 216 | 203 | 187 | 167 | 151 |
| TPY16-153 | 15 | 179 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 126 | 113 | 30 | 258 | 253 | 245 | 233 | 220 | 203 | 181 | 163 |
| TPY16-166 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | 30 | 279 | 274 | 265 | 252 | 239 | 219 | 196 | 176 |
| TPY16-177 | 15 | 208 | 198 | 197 | 188 | 177 | 163 | 146 | 131 | 30 | 300 | 285 | 284 | 271 | 255 | 235 | 210 | 189 |
| TPY16-189 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 | 30 | 320 | 312 | 302 | 288 | 272 | 251 | 225 | 202 |

| 型号 Type | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |  | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY20- | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY20-10 | 1.1 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2.2 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.6 |
| TPY20-23 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 4 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| TPY20-35 | 4 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 7.5 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 39 | 35 |
| TPY20-47 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 11 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 68 | 63 | 59 | 53 | 48 |
| TPY20-58 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | 11 | 96 | 95 | 92 | 89 | 86 | 84 | 79 | 72 | 65 | 58 |
| TPY20-70 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | 11 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 101 | 95 | 88 | 79 | 71 |
| TPY20-82 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | 15 | 137 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 102 | 94 | 84 |
| TPY20-94 | 9.2 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | 15 | 157 | 154 | 151 | 147 | 143 | 135 | 128 | 118 | 108 | 96 |
| TPY20-118 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | 18.5 | 196 | 193 | 189 | 184 | 179 | 170 | 160 | 148 | 137 | 122 |
| TPY20-142 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | 30 | 236 | 233 | 228 | 222 | 215 | 204 | 192 | 179 | 164 | 147 |
| TPY20-166 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | 30 | 276 | 272 | 266 | 259 | 251 | 239 | 225 | 209 | 192 | 171 |
| TPY20-202 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | 37 | 337 | 331 | 324 | 315 | 305 | 291 | 274 | 255 | 233 | 209 |

| 型号 Type | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |  | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY32 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY32-10 | 1.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 5.8 |
| TPY32-13 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 4 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 16 | 12 |
| TPY32-20 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 5.5 | 42 | 40 | 37 | 33 | 29 | 23 | 17 |
| TPY32-27 | 4 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 | 7.5 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | 26 |
| TPY32-33 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 22 | 9.2 | 68 | 63 | 59 | 55 | 48 | 40 | 32 |
| TPY32-40 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 45 | 40 | 36 | 27 | 11 | 78 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 39 |
| TPY32-46 | 7.5 | 66 | 63 | 58 | 53 | 46 | 40 | 32 | 11 | 95 | 91 | 84 | 76 | 66 | 58 | 46 |
| TPY32-54 | 7.5 | 72 | 68 | 64 | 60 | 54 | 48 | 36 | 15 | 104 | 98 | 92 | 86 | 78 | 69 | 52 |
| TPY32-60 | 9.2 | 84 | 80 | 75 | 70 | 60 | 52 | 42 | 15 | 121 | 115 | 108 | 101 | 86 | 75 | 60 |
| TPY32-68 | 9.2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 68 | 60 | 48 | 18.5 | 130 | 122 | 115 | 108 | 98 | 86 | 69 |
| TPY32-75 | 11 | 102 | 97 | 91 | 85 | 75 | 66 | 53 | 18.5 | 147 | 140 | 131 | 122 | 108 | 95 | 76 |
| TPY32-82 | 11 | 108 | 102 | 96 | 90 | 82 | 72 | 58 | 18.5 | 156 | 147 | 138 | 130 | 118 | 104 | 84 |
| TPY32-89 | 15 | 120 | 114 | 107 | 100 | 89 | 78 | 61 | 22 | 173 | 164 | 154 | 144 | 128 | 112 | 88 |
| TPY32-96 | 15 | 126 | 119 | 112 | 105 | 96 | 84 | 68 | 22 | 181 | 171 | 161 | 151 | 138 | 121 | 98 |
| TPY32-103 | 15 | 138 | 131 | 123 | 115 | 103 | 90 | 72 | 30 | 199 | 189 | 177 | 166 | 148 | 130 | 104 |
| TPY32-110 | 15 | 144 | 136 | 128 | 120 | 110 | 96 | 78 | 30 | 207 | 196 | 184 | 173 | 158 | 138 | 112 |
| TPY32-118 | 18.5 | 155 | 148 | 139 | 130 | 118 | 102 | 83 | 37 | 223 | 213 | 200 | 187 | 170 | 147 | 120 |
| TPY32-124 | 18.5 | 162 | 155 | 146 | 136 | 124 | 108 | 89 | 37 | 233 | 223 | 210 | 196 | 179 | 156 | 128 |
| TPY32-132 | 18.5 | 174 | 165 | 155 | 145 | 132 | 114 | 92 | 37 | 251 | 238 | 223 | 209 | 190 | 164 | 132 |
| TPY32-138 | 18.5 | 180 | 170 | 160 | 150 | 138 | 120 | 100 | 37 | 259 | 245 | 230 | 216 | 199 | 173 | 144 |
| TPY32-146 | 22 | 192 | 182 | 171 | 160 | 146 | 126 | 105 | 45 | 276 | 262 | 246 | 230 | 210 | 181 | 151 |

| 型号 Type | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |  | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY32-153 | 22 | 198 | 187 | 176 | 165 | 153 | 135 | 110 | 45 | 285 | 269 | 253 | 238 | 220 | 194 | 158 |
| TPY32-160 | 22 | 210 | 199 | 187 | 175 | 160 | 138 | 115 | 45 | 302 | 287 | 269 | 252 | 230 | 199 | 166 |
| TPY32-168 | 22 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 147 | 120 | 45 | 311 | 294 | 276 | 259 | 242 | 212 | 173 |
| TPY32-174 | 30 | 228 | 216 | 203 | 190 | 174 | 153 | 125 | 55 | 328 | 311 | 292 | 274 | 251 | 220 | 180 |
| TPY32-182 | 30 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 158 | 130 | 55 | 259 | 245 | 230 | 216 | 199 | 173 | 144 |
| TPY32-190 | 30 | 246 | 233 | 219 | 205 | 190 | 162 | 135 | 55 | 276 | 262 | 246 | 230 | 210 | 181 | 151 |
| TPY32-196 | 30 | 252 | 238 | 224 | 210 | 196 | 170 | 142 | 55 | 285 | 269 | 253 | 238 | 220 | 194 | 158 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY45 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY45-17 | 3 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 5.5 | 29 | 28 | 26 | 240 | 24 | 23 | 20 |
| TPY45-19 | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 7.5 | 35 | 33 | 317 | 30 | 274 | 25 | 23 |
| TPY45-33 | 5.5 | 40 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 27 | 11 | 58 | 55 | 52 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| TPY45-39 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 34 | 31 | 15 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 49 | 45 |
| TPY45-53 | 11 | 64 | 62 | 58 | 55 | 53 | 49 | 43 | 18.5 | 92 | 89 | 84 | 79.2 | 76 | 76 | 62 |
| TPY45-59 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 53 | 47 | 18.5 | 102 | 99 | 95 | 91 | 85 | 76 | 68 |
| TPY45-71 | 15 | 88 | 85 | 80 | 76 | 71 | 65 | 58 | 30 | 127 | 122 | 115 | 109 | 102 | 94 | 84 |
| TPY45-77 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 77 | 71 | 63 | 30 | 137 | 132 | 127 | 120 | 111 | 102 | 91 |
| TPY45-90 | 18.5 | 111 | 108 | 102 | 97 | 90 | 84 | 74 | 37 | 160 | 155 | 147 | 139 | 130 | 127 | 107 |
| TPY45-97 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 97 | 88 | 79 | 37 | 171 | 166 | 158 | 151 | 140 | 127 | 114 |
| TPY45-110 | 22 | 134 | 130 | 124 | 118 | 110 | 102 | 90 | 37 | 193 | 187 | 179 | 170 | 158 | 147 | 130 |
| TPY45-115 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 115 | 106 | 95 | 37 | 206 | 199 | 190 | 180 | 166 | 153 | 136 |
| TPY45-130 | 30 | 159 | 153 | 146 | 139 | 130 | 119 | 106 | 45 | 229 | 220 | 210 | 200 | 187 | 171 | 153 |
| TPY45-134 | 30 | 168 | 161 | 154 | 146 | 134 | 123 | 111 | 45 | 242 | 232 | 222 | 210 | 193 | 177 | 160 |
| TPY45-148 | 30 | 183 | 176 | 168 | 159 | 148 | 138 | 122 | 55 | 264 | 253 | 242 | 229 | 213 | 199 | 176 |
| TPY45-153 | 30 | 191 | 184 | 176 | 167 | 153 | 140 | 126 | 55 | 275 | 265 | 253 | 240 | 220 | 202 | 181 |
| TPY45-167 | 30 | 208 | 199 | 190 | 180 | 167 | 155 | 138 | 55 | 300 | 287 | 274 | 259 | 240 | 223 | 199 |
| TPY45-171 | 37 | 216 | 206 | 198 | 189 | 171 | 158 | 145 | 75 | 311 | 297 | 285 | 272 | 246 | 228 | 209 |
| TPY45-186 | 37 | 231 | 222 | 212 | 201 | 186 | 172 | 154 | 75 | 333 | 320 | 305 | 289 | 268 | 248 | 222 |
| TPY45-189 | 37 | 240 | 231 | 221 | 210 | 189 | 176 | 160 | 75 | 346 | 333 | 318 | 302 | 272 | 253 | 230 |
| TPY45-205 | 45 | 256 | 245 | 234 | 224 | 205 | 190 | 172 | 90 | 369 | 353 | 337 | 323 | 295 | 274 | 248 |
| TPY45-209 | 45 | 265 | 263 | 243 | 231 | 209 | 192 | 176 | 90 | 382 | 379 | 350 | 333 | 301 | 276 | 253 |
| TPY45-223 | 45 | 280 | 269 | 256 | 244 | 223 | 207 | 187 | 90 | 403 | 387 | 369 | 351 | 321 | 298 | 269 |
| TPY45-228 | 45 | 288 | 276 | 264 | 252 | 228 | 210 | 192 | 90 | 415 | 397 | 380 | 363 | 328 | 302 | 276 |
| TPY45-242 | 45 | 305 | 292 | 279 | 256 | 242 | 224 | 203 | 90 | 439 | 420 | 402 | 369 | 348 | 323 | 292 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |  | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY60 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY60-14 | 4 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7.5 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13 |
| TPY60-23 | 5.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 17 | 11 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 |
| TPY60-30 | 7.5 | 40 | 38 | 34 | 30 | 28 | 19 | 15 | 58 | 55 | 49 | 43 | 40 | 27 |
| TPY60-38 | 11 | 47 | 45 | 41 | 38 | 32 | 26 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 46 | 37 |
| TPY60-46 | 11 | 55 | 52 | 49 | 46 | 39 | 34 | 22 | 79 | 75 | 71 | 66 | 56 | 47 |
| TPY60-53 | 15 | 67 | 64 | 57 | 53 | 45 | 35 | 22 | 96 | 92 | 82 | 76 | 67 | 50 |
| TPY60-58 | 15 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 43 | 30 | 105 | 99 | 94 | 84 | 75 | 62 |
| TPY60-65 | 18.5 | 80 | 76 | 72 | 65 | 60 | 50 | 37 | 115 | 109 | 104 | 94 | 86 | 72 |
| TPY60-72 | 18.5 | 92 | 87 | 81 | 72 | 64 | 54 | 37 | 132 | 125 | 117 | 104 | 92 | 78 |
| TPY60-80 | 22 | 100 | 94 | 88 | 80 | 72 | 59 | 37 | 144 | 135 | 127 | 115 | 104 | 85 |
| TPY60-86 | 22 | 107 | 101 | 95 | 86 | 80 | 68 | 45 | 154 | 145 | 137 | 124 | 115 | 98 |
| TPY60-97 | 30 | 121 | 114 | 105 | 97 | 85 | 70 | 45 | 174 | 164 | 151 | 140 | 122 | 101 |
| TPY60-104 | 30 | 128 | 121 | 112 | 104 | 93 | 78 | 45 | 184 | 174 | 161 | 150 | 134 | 112 |
| TPY60-112 | 30 | 136 | 129 | 119 | 112 | 100 | 84 | 55 | 196 | 186 | 171 | 161 | 144 | 121 |
| TPY60-122 | 30 | 150 | 143 | 132 | 122 | 107 | 89 | 55 | 216 | 206 | 190 | 176 | 154 | 128 |
| TPY60-129 | 37 | 157 | 149 | 140 | 129 | 114 | 95 | 75 | 226 | 215 | 202 | 186 | 164 | 137 |
| TPY60-132 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 121 | 104 | 75 | 236 | 225 | 209 | 190 | 174 | 150 |
| TPY60-145 | 37 | 180 | 172 | 162 | 145 | 130 | 108 | 75 | 259 | 248 | 233 | 209 | 187 | 156 |
| TPY60-153 | 37 | 187 | 180 | 165 | 153 | 135 | 115 | 75 | 269 | 259 | 238 | 220 | 194 | 166 |
| TPY60-160 | 45 | 193 | 183 | 175 | 160 | 143 | 122 | 90 | 278 | 264 | 252 | 230 | 206 | 176 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |  | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY90 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY90-14 | 5.5 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 23 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| TPY90-21 | 7.5 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 |
| TPY90-28 | 11 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 20 | 18 | 12 | 18.5 | 59 | 55 | 49 | 45 | 40 | 29 | 25 | 17 |
| TPY90-42 | 15 | 56 | 53 | 50 | 47 | 42 | 38 | 34 | 28 | 22 | 81 | 76 | 72 | 68 | 60 | 55 | 49 | 40 |
| TPY90-49 | 18.5 | 69 | 65 | 59 | 55 | 49 | 40 | 35 | 27 | 37 | 991 | 94 | 85 | 78 | 70 | 58 | 50 | 38 |
| TPY90-63 | 22 | 84 | 10 | 75 | 70 | 63 | 57 | 51 | 44 | 37 | 121 | 114 | 108 | 102 | 91 | 82 | 73 | 63 |
| TPY90-70 | 30 | 97 | 91 | 84 | 78 | 70 | 58 | 51 | 41 | 37 | 140 | 131 | 121 | 112 | 101 | 84 | 74 | 59 |
| TPY90-84 | 30 | 112 | 106 | 101 | 94 | 84 | 78 | 68 | 58 | 45 | 161 | 153 | 145 | 135 | 121 | 112 | 98 | 83 |
| TPY90-91 | 37 | 125 | 118 | 109 | 102 | 91 | 77 | 69 | 56 | 45 | 180 | 169 | 157 | 146 | 131 | 111 | 99 | 81 |
| TPY90-107 | 37 | 141 | 134 | 127 | 118 | 107 | 97 | 84 | 72 | 75 | 203 | 193 | 183 | 170 | 154 | 140 | 121 | 104 |
| TPY90-112 | 45 | 153 | 144 | 135 | 125 | 112 | 100 | 86 | 69 | 90 | 220 | 207 | 194 | 180 | 161 | 144 | 124 | 99 |
| TPY90-130 | 45 | 171 | 163 | 152 | 144 | 130 | 119 | 106 | 87 | 90 | 246 | 235 | 219 | 207 | 187 | 171 | 153 | 125 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TYP120 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TYP120-18 | 11 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18.5 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 23 |
| TYP120-28 | 15 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30.2 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 49 | 48 | 48 | 45 | 43 | 43 | 41 | 39 | 36 | 35 |
| TYP120-34 | 18.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 30 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 |
| TYP120-40 | 22 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 37 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 55 | 52 | 48 |
| TYP120-49 | 30 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 45 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| TYP120-55 | 30 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | 92 | 91 | 89 | 86 | 84 | 83 | 80 | 75 | 71 | 66 |
| TYP120-61 | 30 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 57 | 54 | 51 | 45 | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 | 90 | 88 | 83 | 78 | 73 |
| TYP120-69 | 37 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 72 | 69 | 66 | 61 | 58 | 55 | 116 | 114 | 112 | 109 | 106 | 104 | 99 | 95 | 89 | 84 |
| TYP120-76 | 37 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 65 | 55 | 125 | 124 | 122 | 118 | 115 | 112 | 109 | 104 | 98 | 94 |
| TYP120-81 | 45 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68 | 75 | 133 | 131 | 130 | 127 | 123 | 120 | 117 | 111 | 105 | 99 |
| TYP120-90 | 45 | 104 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 150 | 148 | 145 | 143 | 138 | 134 | 130 | 123 | 116 | 109 |
| TYP120-97 | 45 | 110 | 109 | 107 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86 | 83 | 75 | 159 | 157 | 155 | 151 | 147 | 144 | 140 | 132 | 125 | 120 |
| TYP120-101 | 55 | 115 | 114 | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 86 | 90 | 166 | 164 | 163 | 158 | 155 | 150 | 146 | 138 | 131 | 124 |
| TYP120-110 | 55 | 128 | 125 | 123 | 121 | 117 | 113 | 110 | 104 | 98 | 92 | 90 | 184 | 181 | 177 | 174 | 169 | 163 | 158 | 150 | 142 | 133 |
| TYP120-118 | 55 | 134 | 132 | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | 90 | 193 | 190 | 188 | 183 | 179 | 174 | 170 | 160 | 151 | 144 |
| TYP120-123 | 75 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | 110 | 200 | 197 | 194 | 190 | 185 | 181 | 177 | 167 | 158 | 150 |
| TYP120-130 | 75 | 151 | 148 | 145 | 143 | 138 | 134 | 130 | 123 | 116 | 109 | 110 | 217 | 213 | 210 | 206 | 200 | 193 | 187 | 178 | 168 | 157 |
| TYP120-137 | 75 | 156 | 154 | 152 | 148 | 144 | 141 | 137 | 130 | 123 | 116 | 110 | 225 | 222 | 219 | 214 | 208 | 203 | 198 | 187 | 177 | 168 |
| TYP120-145 | 75 | 162 | 160 | 158 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 | 132 | 234 | 231 | 228 | 223 | 217 | 213 | 209 | 197 | 186 | 177 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |  | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY150 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY150-12 | 11 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 18.5 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| TPY150-18 | 15 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 22 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 |
| TPY150-27 | 15 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 30 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 | 40 | 36 | 33 | 30 |
| TPY150-35 | 22 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 37 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 50 | 48 | 43 | 39 |
| TPY150-40 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 45 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 53 | 49 | 46 |
| TPY150-49 | 30 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 49 | 45 | 42 | 39 | 45 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 71 | 66 | 60 | 56 |
| TPY150-56 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | 55 | 101 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65 |
| TPY150-63 | 37 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50 | 55 | 112 | 110 | 108 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 85 | 79 | 73 |
| TPY150-70 | 45 | 89 | 87 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 70 | 65 | 60 | 56 | 75 | 128 | 125 | 121 | 117 | 114 | 111 | 109 | 102 | 94 | 86 | 81 |
| TPY150-77 | 45 | 96 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 62 | 75 | 139 | 135 | 132 | 128 | 125 | 121 | 117 | 111 | 104 | 96 | 89 |
| TPY150-84 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79 | 74 | 68 | 90 | 150 | 147 | 144 | 140 | 137 | 131 | 127 | 121 | 114 | 107 | 98 |
| TPY150-92 | 55 | 115 | 112 | 109 | 106 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 73 | 90 | 166 | 161 | 157 | 153 | 148 | 144 | 140 | 132 | 124 | 114 | 106 |
| TPY150-99 | 75 | 122 | 119 | 117 | 113 | 111 | 107 | 104 | 99 | 93 | 87 | 80 | 110 | 176 | 172 | 168 | 163 | 161 | 155 | 150 | 143 | 135 | 125 | 115 |
| TPY150-106 | 75 | 130 | 127 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111 | 106 | 101 | 94 | 86 | 110 | 187 | 184 | 180 | 174 | 171 | 166 | 161 | 153 | 145 | 136 | 125 |
| TPY150-112 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 125 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | 91 | 110 | 202 | 197 | 192 | 187 | 180 | 174 | 170 | 161 | 153 | 141 | 131 |
| TPY150-120 | 75 | 148 | 145 | 141 | 137 | 137 | 131 | 127 | 120 | 114 | 106 | 97 | 110 | 214 | 209 | 204 | 198 | 198 | 189 | 183 | 174 | 165 | 153 | 140 |
| TPY150-130 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139 | 137 | 130 | 123 | 116 | 109 | 132 | 226 | 220 | 215 | 209 | 204 | 201 | 197 | 187 | 178 | 167 | 157 |

| 型号 Type | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) | 功率 Power (kW) | 流量Capacity(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |  | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 |
|  |  | 扬程 Head(m) |  | 扬程 Head(m) |
| TPY200 | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM |
| TPY200-20 | 18.5 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 30 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 22 |
| TPY200-24 | 22 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 37 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | 29 |
| TPY200-34 | 30 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 45 | 55 | 55 | 54 | 53 | 50 | 49 | 47 | 43 |
| TPY200-41 | 37 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 55 | 76 | 73 | 71 | 68 | 63 | 59 | 53 | 46 |
| TPY200-49 | 45 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 44 | 40 | 75 | 86 | 84 | 81 | 78 | 76 | 71 | 64 | 58 |
| TPY200-59 | 55 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 55 | 51 | 90 | 99 | 98 | 95 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 |
| TPY200-69 | 55 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 | 69 | 66 | 61 | 90 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 99 | 95 | 89 |
| TPY200-75 | 75 | 91 | 89 | 86 | 83 | 79 | 75 | 70 | 63 | 110 | 132 | 128 | 125 | 120 | 114 | 108 | 101 | 91 |
| TPY200-79 | 75 | 95 | 93 | 90 | 87 | 83 | 79 | 73 | 67 | 110 | 137 | 134 | 130 | 125 | 120 | 114 | 106 | 96 |
| TPY200-84 | 75 | 99 | 97 | 94 | 91 | 89 | 84 | 78 | 72 | 110 | 143 | 140 | 136 | 132 | 128 | 121 | 113 | 104 |
| TPY200-89 | 75 | 104 | 102 | 100 | 97 | 93 | 89 | 84 | 77 | 110 | 150 | 148 | 144 | 140 | 134 | 128 | 122 | 112 |
| TPY200-93 | 75 | 108 | 106 | 103 | 100 | 97 | 93 | 88 | 81 | 132 | 156 | 153 | 149 | 145 | 140 | 134 | 127 | 117 |
| TPY200-103 | 90 | 117 | 116 | 113 | 110 | 107 | 103 | 99 | 92 | 160 | 169 | 167 | 163 | 159 | 154 | 148 | 143 | 132 |
| TPY200-110 | 90 | 131 | 129 | 125 | 121 | 115 | 110 | 103 | 94 | 160 | 189 | 186 | 181 | 174 | 166 | 158 | 149 | 135 |
| TPY200-118 | 110 | 138 | 136 | 132 | 128 | 124 | 118 | 111 | 102 | 200 | 199 | 196 | 190 | 184 | 179 | 170 | 160 | 148 |
| TPY200-128 | 110 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 128 | 122 | 113 | 200 | 213 | 210 | 205 | 199 | 193 | 184 | 176 | 163 |
| TPY200-138 | 110 | 147 | 155 | 152 | 148 | 143 | 138 | 132 | 123 | 200 | 212 | 224 | 220 | 213 | 207 | 199 | 191 | 178 |